## Tabelle1
WChaMax | Bezugswert für die Register OutWRte und InWRt
ChaState | Ladestand des Energiespeicher in %
ChaSt | Betriebsstatus des Energiespeichers
ChaGriSet | Speicher vom Netz zu laden.
Für resultierende Leistungsfenster gilt:
- negative Leistungswerte entsprechen einer Ladung des Energiespeichers
- negative Leistungswerte entsprechen einer Ladung des Energiespeichers

## Tabelle3
| Notes | Profile | READ | WRITE
DISCHARGE_MAX | Enladen der Batterie begrenzen StorCtl_Mod = 2 OutWRte >= 0 Note: OutWRte = 0 Nur das Laden des Speichers zulassen | Fronius.DISCHARGE_MAX -50 : DEAKTIVIERT -1 : DEAKTIVIERT 0 : 0 W - Entladung gesperrt (nur Laden zulassen) 1 : %.1f W - Entlade Limit aktiv Minimalwert: -50 Maximalwert: 20500 Schrittweite: 50 Stellen: 1 | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; $OutWRte = $VALUES["40366_OutWRte"]; if($StorCtl_Mod >= 2) { if($OutWRte == 100) { return -1; } elseif ($OutWRte == 0) { return $OutWRte; } elseif ($OutWRte < 0) { return -1; } else { return round($WChaMax / 100 * $OutWRte, 1); } } else { return -1; } | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; $OutWRte = $VALUES["40366_OutWRte"]; if($VALUE < 0) { $OutWRte = 100; if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } } else { $OutWRte = round(100/$WChaMax * $VALUE, 2); if($OutWRte > 100) { $OutWRte = 100; } if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 2; } else { $InWRte = $VALUES["40367_InWRte"]; if( (-1 * $InWRte) > $OutWRte) { $logMsg = sprintf("DISCHARGE_MAX - Invalid power window > Set StorCtl_Mod = 2 [40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40366_OutWRte: %s ¦ 40367_InWRte: %s ¦ VALUE: %s] {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $OutWRte, $InWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET']."-WARN", $logMsg); return ["40359_StorCtl_Mod" => 2]; } } } $logMsg = sprintf("DISCHARGE_MAX ¦ 40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40366_OutWRte: %s ¦ VALUE: %s {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $OutWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET'], $logMsg); return ["40366_OutWRte" => $OutWRte, "40359_StorCtl_Mod" => $StorCtl_Mod]; | -0.0040177
DISCHARGE_MIN | Fixe Entladung auch mit Einspeisung StorCtl_Mod = 1 InWRte < 0 Note: InWRte = 0 Nur das Entladen des Speichers zulassen | Fronius.DISCHARGE_MIN -50 : DEAKTIVIERT -1 : DEAKTIVIERT 0 : 0 W - Ladung gesperrt (nur Entladen) 1 : %.1f W - fixe Entladung Minimalwert: -50 Maximalwert: 20500 Schrittweite: 50 Stellen: 1 | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; $InWRte = $VALUES["40367_InWRte"]; if(($StorCtl_Mod == 1) OR ($StorCtl_Mod == 3)) { if($InWRte >= 0) { return -1; } else { return abs(round($WChaMax / 100 * $InWRte, 1)); } } else { return -1; } | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if( $VALUE < 0) { $InWRte = 100; if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } } else { $InWRte = round(100/$WChaMax * $VALUE, 2) * -1; if($InWRte < -100) { $InWRte = -100; } if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } else { $OutWRte = $VALUES["40366_OutWRte"]; if( (-1 * $InWRte) > $OutWRte) { $logMsg = sprintf("DISCHARGE_MIN - Invalid power window > Set StorCtl_Mod = 1 [40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40366_OutWRte: %s ¦ 40367_InWRte: %s ¦ VALUE: %s] {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $OutWRte, $InWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET']."-WARN", $logMsg); return ["40359_StorCtl_Mod" => 1]; } } } $logMsg = sprintf("DISCHARGE_MIN ¦ 40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40367_InWRte: %s ¦ VALUE: %s {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $InWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET'], $logMsg); return ["40367_InWRte" => $InWRte, "40359_StorCtl_Mod" => $StorCtl_Mod];
CHARGE_MAX | Ladung der Batterie mit Sonne wird begrenzt StorCtl_Mod = 1 InWRte >= 0 Note: InWRte = 0 Nur das Entladen des Speichers zulassen | Fronius.CHARGE_MAX -50 : DEAKTIVIERT -1 : DEAKTIVIERT 0 : 0 W - Ladung gesperrt (nur Entladen) 1 : %.1f W Lade-Limit aktiv Minimalwert: -50 Maximalwert: 20500 Schrittweite: 50 Stellen: 1 | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; $InWRte = $VALUES["40367_InWRte"]; if(($StorCtl_Mod == 1) OR ($StorCtl_Mod == 3)) { if($InWRte == 100) { return -1; } elseif ($InWRte == 0) { return $InWRte; } elseif ($InWRte < 0) { return -1; } else { return round($WChaMax / 100 * $InWRte, 1); } } else { return -1; } | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if($VALUE < 0) { $InWRte = 100; if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } } else { $InWRte = round(100/$WChaMax * $VALUE, 2); if($InWRte > 100) { $InWRte = 100; } if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } else { $OutWRte = $VALUES["40366_OutWRte"]; if( (-1 * $InWRte) > $OutWRte) { $logMsg = sprintf("CHARGE_MAX - Invalid power window > Set StorCtl_Mod = 2 [40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40366_OutWRte: %s ¦ 40367_InWRte: %s ¦ VALUE: %s] {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $OutWRte, $InWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET']."-WARN", $logMsg); return ["40359_StorCtl_Mod" => 2]; } } } $logMsg = sprintf("CHARGE_MAX ¦ 40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40367_InWRte: %s ¦ VALUE: %s {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $InWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET'], $logMsg); return ["40367_InWRte" => $InWRte, "40359_StorCtl_Mod" => $StorCtl_Mod];
CHARGE_MIN | Erzwungene Nachladung StorCtl_Mod = 2 OutWRte < 0 Note: OutWRte = 0 Nur das Laden des Speichers zulassen Invalid power windows when condition ((StorCtl_Mod == 3) AND ((-1 * InWRtg) > OutWRtg))) | Fronius.CHARGE_MIN -50 : DEAKTIVIERT -1 : DEAKTIVIERT 0 : 0 W - Entladung gesperrt (nur Laden) 1 : %.1f W Erzwungene Ladung Minimalwert: -50 Maximalwert: 20500 Schrittweite: 50 Stellen: 1 | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; $OutWRte = $VALUES["40366_OutWRte"]; if($StorCtl_Mod >= 2) { if($OutWRte >= 0) { return -1; } else { return abs(round($WChaMax / 100 * $OutWRte, 1)); } } else { return -1; } | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if($VALUE < 0) { $OutWRte = 100; if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } } else { $OutWRte = round(100/$WChaMax * $VALUE, 2) * -1; if($OutWRte < -100) { $OutWRte = -100; } if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 2; } else { $InWRte = $VALUES["40367_InWRte"]; if( (-1 * $InWRte) > $OutWRte) { $logMsg = sprintf("CHARGE_MIN - Invalid power window > Set StorCtl_Mod = 2 [40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40366_OutWRte: %s ¦ 40367_InWRte: %s ¦ VALUE: %s] {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $OutWRte, $InWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET']."-WARN", $logMsg); return ["40359_StorCtl_Mod" => 2]; } } } $logMsg = sprintf("CHARGE_MIN ¦ 40359_StorCtl_Mod: %s ¦ 40366_OutWRte: %s ¦ VALUE: %s {%s ¦ %s}", $StorCtl_Mod, $OutWRte, $VALUE, $_IPS['SENDER'], IPS_GetName($_IPS['TARGET'])); $varIdLogInfo = @IPS_GetVariableIDByName("LogInfo", $_IPS['TARGET']); if($varIdLogInfo !== false) { SetValue($varIdLogInfo, $logMsg); } IPS_LogMessage("FroniusModBus_".$_IPS['TARGET'], $logMsg); return ["40366_OutWRte" => $OutWRte, "40359_StorCtl_Mod" => $StorCtl_Mod];
InWRte_Watt | StorCtl_Mod = 1 (or 3) InWRte > 0 : Laden der Batterie begrenzen InWRte < 0 : fixe Entladung | InWRte_Watt -20480 : max Entladung : %.1f W -1 : fixe Entladung : %.1f W 0 : %.1f W 1 : Laden mit Sonne begrenzt: %.1f W 20480 : Ladebegrenzung DEAKTIVIERT | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if(($StorCtl_Mod == 1) OR ($StorCtl_Mod == 3)) { $InWRte = $VALUES["40367_InWRte"]; $InWRte_Watt = round($WChaMax / 100 * $InWRte, 2); return $InWRte_Watt; } else { return $WChaMax; } | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 1; } $InWRte = round(100/$WChaMax * $VALUE, 2); if($InWRte > 100) { $InWRte = 100; } else if ($InWRte < -100) { $InWRte = -100; } return ["40367_InWRte" => $InWRte, "40359_StorCtl_Mod" => $StorCtl_Mod];
OutWRte_Watt | StorCtl_Mod = 2 (or 3) OutWRte > 0 : Enladen der Batterie begrenzen OutWRte < 0 : Erzwungene Nachladung | OutWRte_Watt -20480 : erzwungene Nachladung: %.1f W -1 : erzwungene Nachladung: %.1f W 0 : %.1f W 1 : Entladeleistung begrenzt: %.1f W 20480 : Entladebegrenzung DEAKTIVIERT | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if(($StorCtl_Mod == 2) OR ($StorCtl_Mod == 3)) { $OutWRte = $VALUES["40366_OutWRte"]; $OutWRte_Watt = round($WChaMax / 100 * $OutWRte, 2); return $OutWRte_Watt; } else { return $WChaMax; } | $WChaMax = $VALUES["40356_WChaMax"]; $StorCtl_Mod = $VALUES["40359_StorCtl_Mod"]; if($StorCtl_Mod != 3) { $StorCtl_Mod = 2; } $OutWRte = round(100/$WChaMax * $VALUE, 2); if($OutWRte > 100) { $OutWRte = 100; } else if ($OutWRte < -100) { $OutWRte = -100; } return ["40366_OutWRte" => $OutWRte, "40359_StorCtl_Mod" => $StorCtl_Mod];
| Ladebegrenzung - Lade Limit aktiv | 211 - 187 - 13
| Entladeleistung begrenzt - Entlade Limit aktiv | 220 - 160 - 80
| Erzungende Ladung | 153 - 29 - 211
| fixe Entladung | 5 - 210 - 180
IPS_LogMessage("Modbus_DISCHARGE_MAX-WChaMax", print_r($WChaMax, true));
IPS_LogMessage("Modbus_DISCHARGE_MAX-StorCtl_Mod", print_r($StorCtl_Mod, true));
IPS_LogMessage("Modbus_DISCHARGE_MAX-OutWRte", print_r($OutWRte, true));

## Tabelle2
StorCtl_Mod | InWRte | OutWRte
2 | nicht relevant | 0% | Nur Laden des Energiespeichers erlauben
1 | 0% | nicht relevant | Nur Entladen des Energiespeichers erlauben
3 | 0% | 0% | Weder Laden noch Entladen erlauben
3 | 50% | 50% | Laden und Entladen mit maximal 50% der nominalen Leistung
3 | 75% | -50% | Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung > Status wechselt in „Erzwungene Nachladung“
3 | -50% | 50% | Entladen mit 50% der nominalen Leistung
2 | nicht relevant | -50% | Laden mit 50% bis 100% der nominalen Leistung > Status wechselt in „Erzwungene Nachladung“